[LAB] FA: Elektor abril 1983 -
- Comparación de un transformador estándar con uno toroidal
  - Ventajas del transformador toroidal
    - Son compactos y ligeros, ocupan menos espacio y pesan menos que los convencionales.
    - Ofrecen alta eficiencia, típicamente entre 90-95%, con pérdidas de energía muy bajas.
    - Producen menos ruido y vibración, lo que los hace ideales para aplicaciones sensibles al sonido.
    - Tienen un campo magnético disperso muy bajo, reduciendo interferencias electromagnéticas en circuitos cercanos.
  - Inconvenientes del transformador toroidal
    - Su fabricación es más compleja y costosa.
    - Requieren gestión cuidadosa de la corriente de entrada alta en el arranque para evitar daños o disparos en dispositivos.
    - Su potencia nominal suele estar limitada a unos 25 kVA para evitar problemas de sobretensión.
  - Ventajas del transformador estándar (EI)
    - Su diseño y construcción son más sencillos y económicos.
    - Adecuados para aplicaciones de alta potencia y grandes volúmenes de producción.
    - La corriente de arranque es menor gracias a espacios de aire en el núcleo, facilitando la estabilidad al encendido.
    - Son robustos y más tolerantes a condiciones eléctricas adversas.
  - Inconvenientes del transformador estándar
    - Más grandes y pesados, ocupan más espacio.
    - Menor eficiencia (<90%) con más pérdidas energéticas.
    - Generan más ruido y vibración durante su funcionamiento.
    - Tienen un campo magnético disperso más alto, pudiendo causar interferencias en circuitos sensibles.
  - En resumen, el transformador toroidal es preferible cuando el tamaño reducido, la eficiencia alta y la reducción de ruido e interferencias son prioridades, mientras que el transformador estándar es ideal para aplicaciones de alta potencia, bajo costo y situaciones donde el tamaño no es crítico.
- Trafo toroidal: IA Perplexity
  - Un transformador toroidal de 300 VA con secundario de 48 V puede suministrar aproximadamente 6,25 A de corriente máxima en el secundario, calculado como potencia dividida por voltaje (P = V × I).
  - Cálculo básico
    - La corriente nominal se obtiene dividiendo la potencia aparente (300 VA) por la tensión del secundario: I = 300/48 ≈ 6,25 A.
    - Esta fórmula se aplica a transformadores toroidales estándar, asumiendo un factor de potencia cercano a 1 en cargas resistivas.
  - Consideraciones prácticas
    - En configuraciones reales de 2 × 24 V (serie para 48 V), se especifican corrientes de 6 A o 6,25 A por devanado.
    - La corriente máxima depende de la carga, temperatura (clase A, hasta 105 °C) y regulación (±5%), pudiendo reducirse en sobrecargas para evitar sobrecalentamiento.
  - Youtube: Transformador toroidal, cómo calcular el voltaje DC simétrico/AC
- Elección del trafo para una FA de laboratorio. Para una fuente de alimentación lineal de laboratorio, el transformador toroidal es más recomendable que el estándar (EI o de armadura F), gracias a su mayor eficiencia, menor generación de ruido electromagnético y diseño más compacto.
  - Ventajas del toroidal
    - Mayor rendimiento energético (hasta >90%), con menores pérdidas por calor y corrientes de Foucault, ideal para mantener estabilidad en mediciones precisas de laboratorio.
    - Bajo nivel de interferencia electromagnética y vibración silenciosa, lo que reduce el rizado y protege circuitos sensibles como osciloscopios o reguladores lineales.
    - Tamaño y peso reducidos, facilitando la integración en bancadas de trabajo compactas.
  - Desventajas y consideraciones
    - Los transformadores estándar son más económicos y fáciles de conseguir, pero generan más calor y ruido, lo que puede afectar la precisión en entornos de laboratorio.
    - Asegúrarse de seleccionar un toroidal con devanados de cobre separados y sobredimensionado para la corriente (ej. 20-50% extra) para evitar saturación.
    - En diseños DIY, verificar la tensión RMS y pico para rectificadores como el GBJ5010, priorizando aislamiento galvánico.
  - Información adicional
    - https://www.hispavila.com/fuentes-de-alimentacion-laboratorio/
    - https://es.custom-magnetics.com/products/toroidal-transformer.html
    - https://www.zx-ele.com/es/new/toroidal-transformers-guide/
    - https://maykolrey.com/electronica-avanzada/fuente-alimentacion-lineal
    - https://opcionrenovable.com/2025/05/07/porque-es-mejor-un-transformador-toroidal/
    - https://www.hispavila.com/leccion-03-fuentes-de-alimentacion/
    - https://www.ai-futureschool.com/es/electrotecnia/transformadores-toroidales-eficiencia-superior.php
    - https://www.youtube.com/watch?v=LkQnccj-ct0 Vídeo
    - https://foros.doctorproaudio.com/showthread.php?6071-Qu%C3%A9-transformador-favorece-el-rendimiento-de-un-amplificador
    - https://www.profetolocka.com.ar/2021/02/15/fuentes-de-alimentacion-lineales/