[LAB] Instrumentación: Fuente de alimentación

Conceptos de FA

Definición y clasificación

FA lineales

Introducción

Transformador

Rectificación

Filtrado

Tensión y factor de rizado

Tipos específicos

Módulos para riel

Conversores de tensión

Consulta

Fuentes de laboratorio

Riden RK6006-C

Características

Control por ordenador

Calibración

Control por móvil

Elektor abril 1983

Introducción

Fundamentos

Circuito

Componentes

Montaje